## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА СЕНТЯБРЬ 2018ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | сумма | Подрядная | Адреса | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  |  | организация
1 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.10кор1 | № 113от | акт аварийности -сентябрь 2018
[5 empty] | 912.46 | "ЖРЭУ№8+" | 1ый подъезд -2этаж | 03.09.18
2 | ремонт системы гвс | т | 2 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.12кор1 | №114от | акт аварийности -сентябрь 2018
[5 empty] | 1173.13 | "ЖРЭУ№8+" | кв.47 | 03.09.18
3 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | пер.Ольговский,д.9 | №115 | акт аварийности -сентябрь18
| ремонт системы теплоснабжения | мп | 1.2 |  | 825.11 | "ЖРЭУ№8+" | кв.10,23 и 30 | 03.09.18
4 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 2 | 9267.48 |  | ООО | ул.Тракторная,д.49 | №116 | акт аварийности от сентябрь 18
| ремонт системы хвс | мп | 8.3 | 16481.73 | 25749.21 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 03.09.18
5 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 6 |  |  | ООО | ул.Тракторная,д.52 | №117 | акт аварийности -июль 2018
[5 empty] | 2797.79 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 03.09.18
6 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 13 |  |  | ООО | ул.Механизаторов,д23 | №118 | акт аварийности -август,
[5 empty] | 5155.77 | "ЖРЭУ№8+" | кв.17 и подвал | 03.09.18 | сентябрь 2018г
7 | ремонт системы хвс | мп | 1 |  |  | ООО | ул.Врубовая,д.2/63 | №119 | акт аварийности -сентябрь 2018
[5 empty] | 2004.61 | "ЖРЭУ№8+" | кв.2,6,10.,3,7,11 | 03.09.18
8 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Шахтеров,д.13 | № 120 | акт аварийности от сентябрь
[5 empty] | 2098.65 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 03.09.18 | 2018г
9 | ремонт системы хвс(вентель) | шт | 1 | 589,56 |  | ООО | ул.Промышленная,д.4 | № 121 | акт аварийности сентябрь 2018
| ремонт системы гвс(вентель) | шт | 1 | 589,56 | 1179.12 | "ЖРЭУ№8+" | кв.77 | 03.09.18
10 | ремонт стен входа в подвал | вход | 8 |  |  | ООО | ул.Забойная,д 3 | №122 | протокол №3 от05.04.2018
[5 empty] | 22813.36 | "ЖРЭУ№8+" | входы в подвал | 03.09.18
11 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 4 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.9 | №123 | акт аварийности -июнь.2018
[5 empty] | 1946.28 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №3 | 03.09.18
12 | ремонт дверей в подвал | шт | 8 |  |  | ООО | пер.Врубовой,д.4 | №124 | предписание ГЖИ №592
| и мусоропровода |  |  |  | 11647.01 | "ЖРЭУ№8+" |  | 01.08.18 | от 16.02.2018
13 | прочистка газоходов и вентканалов | шт | 3 |  |  | ООО | ул.Врубовая,д.2/63 | №ДВК/249
[5 empty] | 3584.38 | "ЖСРСУ" | кв.26,43,48 | 27.09.18
14 | прочистка газоходов и вентканалов | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Северная,д.96 | №ДВК/246
[5 empty] | 823.21 | "ЖСРСУ" | кв.63 | 19.09.18
15 | прочистка газоходов и вентканалов | шт | 4 |  |  | ООО | пер.Ольговский,д.9 | №ДВК/245
[5 empty] | 3911.09 | "ЖСРСУ" | кв.46,54,58,59 | 19.09.18
16 | прочистка газоходов и вентканалов | шт | 5 |  |  | ООО | пер.Ольговский,д.9 | №ДВК/244
[5 empty] | 4836.74 | "ЖСРСУ" | кв.2,4,11,19,36 | 19.09.18
17 | поверка приборов учета | шт | 1 |  |  | ООО"Промприбор | ул.Ольговская,д.3 | №31ПВ-18 | протокол№35 от 01.08. 2018
[5 empty] | 15050 | Сервисстрой" | подвал | 31.05.18
18 | поверка приборов учета | шт | 1 |  |  | ООО"Промприбор | ул.Механизаторов,д.23 | №60ПВ-18 | протокол№33 от 23.07. 2018
[5 empty] | 25000 | Сервисстрой" | подвал | 11.07.18
19 | акт технического обследования | шт | 1 |  |  | Бюро тех | ул.Врубовая,д.4 | №18000000
| помещений общего имущества МКД |  |  |  | 3630.81 | инвентаризации | подвал | 9606
20 | акт технического обследования | шт | 1 |  |  | Бюро тех | пер.Ольговский,д.12 | №18000000
| помещений общего имущества МКД |  |  |  | 6163.38 | инвентаризации | подвал | 9606
21 | акт технического обследования | шт | 1 |  |  | Бюро тех | пер.Ольговский,д.9 | №18000000
| помещений общего имущества МКД |  |  |  | 6163.38 | инвентаризации | подвал | 9606
22 | акт технического обследования | шт | 1 |  |  | Бюро тех | ул.Дружбы,д.19 | №18000000
| помещений общего имущества МКД |  |  |  | 2187.74 | инвентаризации | подвал | 9606
23 | установка узла учета тепловой | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.17 | №68М/18 | протокол№41 от 10.09. 2018
| энергиии |  |  |  | 203147.11 | "Техноус" | подвал | 24.09.18
24 | поверка приборов учета | шт | 1 |  |  | ООО"Промприбор | ул.Дружбы,д.12 | №63ПВ-18 | заявление 01.08.2018
[5 empty] | 20000 | Сервисстрой" | подвал | 17.08.18
25 | ремонт кровли | м2 | 84.7 |  |  | ИП | ул.Тарутинская,д.184 | №23/18Т | акт аварийности -18.06. 2018
[5 empty] | 43422 | Рудов А.А. | кв.64,52,40,38 | 14.09.18
26 | ремонт кровли | м2 | 55.5 |  |  | ИП | ул.Промышленная,д.8 | №16/18Т | акт аварийности - 2018
[5 empty] | 41506 | Рудов А.А. | кв.28,30,48,59,выход под. 4 | 11.07.18
27 | обрезка зеленых насаждений | дер | 1 |  |  | ИП | ул.Промышленная,д.4 | №54 | акт аварийности сентябрь 2018
[5 empty] | 8400 | Тимошин ДВ |  | 17.09.18
28 | обрезка зеленых насаждений | дер | 1 |  |  | ИП | ул.Промышленная,д.6 | №55 | акт аварийности сентябрь 2018
[5 empty] | 5250 | Тимошин ДВ |  | 17.09.18
29 | ремонт лестничных клеток | под | 4 |  |  | ИП | ул.Северная,д.96 кв. | №13/18Т | протокол№12 от 25.05.2018
[5 empty] | 250080 | Рудов А.А. | подъезд;1,2,3,4 | 09.07.18
30 | замена оконных блоков в |  |  |  |  | ИП | ул.Дружбы,д.6 | №22/18 | протокол от 25.09.2018
| подъезд№5 и 6 | м2 | 13.93 |  | 64150 | Мартышов И.Е | подъезд№4 | 10.09.18
31 | ремонт кровли | м2 | 178 |  |  | ИП | ул.Дружбы,д.6 | №16/18Т | акт аварийности -27.03. 2018
[5 empty] | 51435 | Рудов А.А. | кв.28,30,48,59,выход под. 4 | 11.07.18
32 | ремонт кровли | м2 | 44.8 |  |  | ИП | ул.Ольговская,д.19 . | №24/18Т | акт аварийности -30.03. 2018
[5 empty] | 23443 | Рудов А.А. | кв.17 и 50 | 17.09.18
33 | ремонт балкона | шт | 7 |  |  | ООО"Строй | ул.Забойная,д.1/69 | №0908 | протокол №17
[5 empty] | 119079.11 | РемСервис" | кв.6,10,15,22,25,27,31 | 09.08.18 | от 04.06.2018г
34 | ремонт системы хвс(шар кран) | шт | 1 | 820.99 |  | ООО | пер.Малинники,д.15 | №125 | акт аварийности -август.2018
| ремонт системы гвс (шар кран) | шт | 1 | 820.99 | 1641.98 | "ЖРЭУ№8+" | ка.61 | 03.09.18
|  |  | ИТОГО |  | 957481.61
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________С.И.Румянцева