## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА ИЮЛЬ 2020 ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | Адреса | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ
1 | окраска газовой трубы | м2 | 23.38 | 8184,89 | ул.Ольговская,д. 10кор1 | № 105от | акт тех.обсл-ния газопровода№334
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 4172,,40 | фасад ,подвал | 01.07.20 | акт аварийности от 01.07.2020г
| ремонт системы водоотведения | шт | 1,2 | 1908,79 | кв.20
2 | ремонт системы гвс | шт | 2 |  | ул.Ольговская,д.12кор1 | №106от | акт аварийности от 01.07.2020г
|  |  |  | 11107.29 | подвал | 01.07.20
3 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  | ул.Ольговская,д.17 | №107 | акт аварийности от 01.07.2020г
|  |  |  | 5023.41 | подвал | 01.07.20
4 | ремонт системы водоотведения | мп | 3,95 |  | ул.Тарутинская,д.186кор1 | №108 | акт аварийности от 01.07.2020г
|  |  |  | 3263.64 | подвал под кв.63 | 01.07.20
5 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  | ул.Тарутинская,д.188 | №109 | акт аварийности от 01.07.2020г
|  |  |  | 6926.61 | подвал | 01.07.20
6 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  | ул.Тарутинская,д.192кор1 | № 110 | акт аварийности от 01.07.2020г
|  |  |  | 4172.4 | подвал | 01.07.20
7 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  | ул.Тарутинская,д.194кор1 | № 111 | акт аварийности от 01.07.2020г
|  |  |  | 4172.4 | подвал | 01.07.20
8 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 1090,68 | ул.Дружбы ,д.5 | №112 | акт аварийности от 01.07.2020г
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 1090,69 | кв.3 | 01.07.20
9 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 | 890.16 | ул.Дружбы ,д.6кор2 | №113 | акт аварийности от 01.07.2020г
| ремонт системы водоотведения | шт | 1 | 3194.97 | 1 подъезд и подвал | 01.07.20
10 | ремонт кровли | м2 | 25.56 | 14457.44 | ул.Дружбы ,д.6 | №114 | акт аварийности от 16.06.2020г
| ремонт системы хвс | мп | 10 | 4512.43 | кв.28 и подвал | 01.07.20 | акт аварийности от 01.07.2020г
11 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 2 |  | ул.Дружбы ,д.9 | №115 | акт аварийности от 01.07.2020г
|  |  |  | 1252.4 | кв.5 и 9 | 01.07.20
12 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 | 832.03 | ул.Дружбы ,д.11 | №116 | акт аварийности от 01.07.2020г
| ремонт системы водоотведения | шт | 2.2 | 2387.24 | кв.99 и 46 | 01.07.20
13 | ремонт системы гвс | шт | 2 |  | ул.Дружбы ,д.12 | №117 | акт аварийности от 01.07.2020г
|  |  |  | 11255.42 | подвал | 01.07.20
14 | смена песочницы | шт | 1 |  | ул.Дружбы ,д.15 | №118 | акт аварийности от 01.07.2020г
|  |  |  | 6742.46 | придомовая тер | 01.07.20
14 | ремонт системы водоотведения | мп | 8.35 |  | ул.Дружбы ,д.18 | №119 | акт аварийности от 01.07.2020г
|  |  |  | 7225.62 | подвал | 01.07.20
15 | ремонт системы гвс | шт | 2 |  | ул.Дружбы ,д.19 | №120 | акт аварийности от 01.07.2020г
|  |  |  | 8465.88 | подвал | 01.07.20
16 | смена песочница и скамья | шт | 2 | 9972.52 | пер..Дорожный ,д.8 | №121 | акт аварийности от 01.07.2020г
| ремонт системы гвс | шт | 2 | 11107.29 | придомовая территория | 01.07.20
| ремонт системы электроснабжения | шт | 1 | 832.03 | подвал и кв.71
17 | ремонт системы водоотведения | мп | 9.6 | 11253.49 | пер.Ольговский ,д.12 | №122 | акт аварийности
| ремонт козырька | шт | 1 | 3246.22 | подъезд№1 | 01.07.20
18 | ремонт кровли | м2 | 12.25 |  | ул.Врубовая,д.2/63 | №123 | акт аварийности от 02.06.2020г
|  |  |  | 10813.33 | под.1,л/клетка,кв.16,58 | 01.07.20
19 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  | ул.Врубовая,д.4 | №124 | акт аварийности от 01.07.2020г
|  | шт |  | 832.03 | кв.39 | 01.07.20
20 | ремонт системы водоотведения | шт | 1 |  | ул.Забойная,д.1/69 | №125 | акт аварийности от 01.07.2020г
|  |  |  | 1542.89 | подвал | 01.07.20
21 | ремонт пожарного выхода | шт | 1 | 4825.78 | ул.Забойная,д.3 | №126 | акт аварийности от 01.07.2020г
| ремонт кровли | м2 | 8.12 | 5853.31 | под.№7 л/кл и кв.89 | 01.07.20
| ремонт системы хвс | мп | 10.73 | 13648.09 | кв.103,110,113,116
22 | ремонт системы хвс | м.п | 2.2 |  | ул.Механизаторов ,д.23 | №127 | акт аварийности от 01.07.2020г
|  |  |  | 3341.00 | подвал | 01.07.20
23 | ремонт кровли | м2 | 6.2 |  | ул.Шахтеров ,д.13 | №128 | акт аварийности от 01.07.2020г
|  |  |  | 5683.04 | кв.32,18,лоджии и под. №2 | 01.07.20
24 | ремонт системы гвс | шт | 2 |  | ул.Промышленная ,д.4 | №129 | акт аварийности от 01.07.2020г
|  |  |  | 1733.49 | подвал под кв.3 | 01.07.20
25 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  | пер.Малинники ,д.7кор1 | №130 | акт аварийности от 01.07.2020г
|  |  |  | 843.31 | кв.52 | 01.07.20
26 | ремонт системы водоотведения | мп | 2.6 |  | пер.Малинники ,д.9 | №131 | акт аварийности от 01.07.2020г
|  |  |  | 2590.91 | кв.13 | 01.07.20
27 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  | пер.Малинники ,д.15 | №132 | акт аварийности от 01.07.2020г
|  |  |  | 843.31 | кв.20 | 01.07.20
28 | снос и вывоз деревьев | шт | 2 |  | ул.Ольговская,д.16 | №133 | акт аварийности от 01.07.2020г
|  |  |  | 12010.46 |  | 01.07.20
29 | поверка приборов учета | комп | 1 |  | ул.Дружбы,д.7 | №14ПВ/20 | увед-ние МУП"КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ"
| тепловой энергии |  |  | 28050 | подвал | 23.03.20
30 | поверка приборов учета | комп | 1 |  | ул.Тарутинская,д.186 | №9ПВ/20 | увед-ние МУП"КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ"
| тепловой энергии |  |  | 22350 | подвал | 23.03.20
31 | поверка приборов учета | комп | 1 |  | ул.Тарутинская,д.192кор1 | №12ПВ/20 | увед-ние МУП"КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ"
| тепловой энергии |  |  | 13300 | подвал | 23.03.20
32 | ремонт и повторная поверка | шт | 1 |  | ул.Тарутинская,д.192кор1 | №175ПВ/20 | увед-ние МУП"КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ"
| 1преобразователя расхода отопления |  |  | 7200 | подвал | 24.07.20
33 | поверка приборов учета | комп | 1 |  | ул.Отбойная,д.18/2 | №11ПВ/20 | увед-ние МУП"КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ"
| тепловой энергии |  |  | 22350 | подвал | 23.03.20
34 | ремонт и повторная поверка | шт | 1 |  | ул.Отбойная,д.18/2 | №176ПВ/20 | увед-ние МУП"КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ"
| 2х преобразователя расхода отопления |  |  | 14400 | подвал | 24.07.20
35 | техническое обслуживание | шт | 1 |  | ул.Дружбы,д.6 кор2 | №109ТО/18 | приложениие 5 к договору
| теплосчетчика гвс |  |  | 1700 | подвал | 11.12.18
36 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 |  | ул.Тарутинская,д.186 | №44-20 | увед-ние МУП"КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ"
| теповычислитель,блок питания | шт | 1 | 14150 | подвал | 23.03.20
37 | техническое обслуживание | шт | 1 |  | ул.Дружбы,д.18 | №109ТО/18 | приложениие 6 к договору
| теплосчетчика гвс |  |  | 1280 | подвал | 11.12.18
38 | санитарная обрезка | шт | 2 |  | Тарутинская, д. 202 | №73 | акт №824-Э-19 от02.12.2019
| деревьев |  |  | 4751.31 |  | 24.07.20
39 | санитарная обрезка | шт | 1 |  | ул.Тарутинская,д.186кор1 | №74 | акт №791-Э-19 от12.11.2019
| деревьев |  |  | 2499.22 |  | 20.07.20
40 | снос аварийного дерева | шт | 1 |  | ул.Врубовая,д.2/63 | №75 | акт №580-Э-19 от28.08.2019
|  |  |  | 3029.36 |  | 20.07.20
41 | прочистка вентиляционных каналов | кан | 2 |  | ул.Северная,д.65/2 | №ДВК/78 | акт аварийности от 23.07.2020г
| и газохода |  |  | 1310.02 | кв.19 | 23.07.20
42 | прочистка вентиляционных каналов | кан | 2 |  | ул.Промышленная,д.4 | №ДВК/80 | акт аварийности от 29.07.2020г
| и газохода |  |  | 1487.14 | кв.84 | 29.07.20