## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА ИЮЛЬ 2021 ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | сумма | Подрядная | Адреса | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  |  | организация
1 | ремонт кровли | м2 | 11,04 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 5 | № 128от | акт аварийности от 01.07.2021г
[5 empty] | 9257,46 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №2 | 01.07.21
2 | снос,распиловка и вывоз | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.10кор1 | №129от | акт аварийности от 30.06.2021г
[5 empty] | 7000 | "ЖРЭУ№8+" | дворовая территория | 01.07.21
3 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.12кор1 | №130 | акт аварийности от 01.07.2021г
[5 empty] | 5893.54 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.07.21
4 | ремонт системы гвс | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.14 | №131 | акт аварийности от 01.07.2021г
[5 empty] | 19616.23 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв.26 | 01.07.21
5 | снос,распиловка и вывоз | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.15 | №132 | акт аварийности от 30.06.2021г
[5 empty] | 9997 | "ЖРЭУ№8+" | дворовая территория | 01.07.21
6 | снос,распиловка и вывоз | шт |  |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.17 | № 133 | акт №397-Э-19 от 02.07.2019г
| деревьев |  |  |  | 17007 | "ЖРЭУ№8+" | дворовая территория | 01.07.21
7 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 16 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.171кор1 | № 134 | акт аварийности от 01.07.2021г
[5 empty] | 4396.8 | "ЖРЭУ№8+" | кв.41 | 01.07.21
8 | ремонт системы электроснабжения | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.171кор2 | №135 | акт аварийности от 01.06.2021г
[5 empty] | 4654.18 | "ЖРЭУ№8+" | кв.76,77,78,79 | 01.07.21
9 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 9 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.184 | №136 | акт аварийности от 01.07.2021г
[5 empty] | 34986.2 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и подъезд №4 | 01.07.21 | предостережение№67от20.05.2021
10 | снос,распиловка и вывоз | шт | 3 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.192кор1 | №137 | акт №689-Э-20 от 22.09.2020г
| деревьев |  |  |  | 13977 | "ЖРЭУ№8+" | дворовая территория | 01.07.21
11 | распиловка и вывоз | шт | 1 | 11003 |  | ООО | ул.Тарутинская,д.194кор1 | №138 | акт аварийности от 30.06.2021г
| ремонт системы водоотведения | мп | 4.2 | 4100.8 | 15103.8 | "ЖРЭУ№8+" | дворовая территория | 01.07.21 | акт аварийности от 30.06.2021г
12 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 4 | 14641.8 |  | ООО | ул.Тарутинская,д.200кор1 | №139 | акт аварийности от 02.06.2021г
| ремонт системы гвс | шт | 2 | 11610.6 | 26252.4 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.07.21
13 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 4 | 14641.8 |  | ООО | ул.Тарутинская,д.202 | №140 | акт аварийности от 02.06.2021г
| ремонт системы хвс | мп | 12 | 12679 | 27320.8 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и поливочный выв | 01.07.21
14 | установка песочницы | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.5 | №141 | акт аварийности от 30.06.2021г
[5 empty] | 10513.8 | "ЖРЭУ№8+" | дворовая территория | 01.07.21
15 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6кор2 | №142 | акт аварийности от 01.07.2021г
[5 empty] | 1051.61 | "ЖРЭУ№8+" | кв.55 | 01.07.21
16 | ремонт системы гвс | шт | 5 |  |  | ООО | ул.Дружбы, д.8 | №143 | акт аварийности от 01.07.2021г
[5 empty] | 6083.47 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.07.21
17 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы, д.10 | №144 | акт аварийности от 01.07.2021г
[5 empty] | 1149.25 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.07.21
18 | окраска газопровода | м2 | 45.54 |  |  | ООО | ул.Дружбы, д.11 | №145 | акт №359 от 14.07.2020г
[5 empty] | 17045.6 | "ЖРЭУ№8+" | по фасаду | 01.07.21
19 | установка желобов на козырьки | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Дружбы, д.13 | №146 | акт аварийности от 30.06.2021г
[5 empty] | 13471.12 | "ЖРЭУ№8+" | над подъездами | 01.07.21
20 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы, д.17 | №147 | акт аварийности от 01.07.2021г
[5 empty] | 2026.17 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.07.21
21 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Врубовая ,д.4 | №148 | акт аварийности от 01.07.2021г
[5 empty] | 1117.61 | "ЖРЭУ№8+" | кв.55 | 01.07.21
22 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 1028,20 |  | ООО | ул.Шахтеров ,д.13 | № 149 | акт аварийности от 01.07.2021г
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 1028,20 | 2056.4 | "ЖРЭУ№8+" | кв.38 | 01.06.21
23 | ремонт фасада | мп | 15.2 | 4900.02 |  | ООО | ул.Тракторная ,д.52 | №150 | требование№2512от 29.06.2021
| ремонт системы хвс | шт | 1 | 756.51 | 5656.53 | "ЖРЭУ№8+" | подвал под кв.55 | 01.07.21 | акт аварийности от 01.07.2021г
24 | ремонт системы хвс | мп | 16.2 |  |  | ООО | ул.Отбойная,д.18/2 | №151 | акт аварийности от 01.07.2021г
[5 empty] | 24210.2 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв.39,43,47 | 01.07.21
25 | ремонт кровли | м2 | 8.5 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.10 | №152 | требование№2517
[5 empty] | 14220.8 | "ЖРЭУ№8+" | кв.65 | 01.07.21
26 | снос,распиловка и вывоз | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.2 | №153 | акт аварийности от 18.06.2021г
| дерева |  |  |  | 12986 | "ЖРЭУ№8+" | дворовая территория | 01.07.21
27 | ремонт кровли | м3 | 3.625 |  |  | ООО | пер.Ольговский ,д.3 | №154 | акт аварийности от 30.06.2021г
[5 empty] | 9587.6 | "ЖРЭУ№8+" | кв.5,6,7 | 01.07.21
28 | ремонт системы хвс | мп | 18 |  |  | ООО | пер.Ольговский ,д.11 | №155 | акт аварийности от 01.07.2021г
[5 empty] | 17114.4 | "ЖРЭУ№8+" | поливочный вывод | 01.07.21
29 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 4.6 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.9 | №156 | акт аварийности от 30.06.2021г
|  | шт | 1 |  | 10583.6 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.07.21
30 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.17 | №157 | акт аварийности от 01.07.2021г
[5 empty] | 1185.8 | "ЖРЭУ№8+" | кв.87 | 01.07.21
|  |  |  | ИТОГО | 336264.91
31 | прочистка вентиляционных каналов | кан | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.10кор1 | №ДВК/110 | акт аварийности
[5 empty] | 2746.8 | "ЖСРСУ" | кв.21 | 30.06.21
32 | дезинсекция | под | 1 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.17 | №1/01 | обращения жителей
[5 empty] | 5479.81 | "ВАШ ДОМ" | подвал | 13.01.21
33 | дезинсекция | под | 1 |  |  | ФГУП"Кал город | ул.Тарутинская,д.202 | акт | обращения жителей
[5 empty] | 2003.54 | дезинф-ая станция | подвал и подъезд№4 | 23.07.21
34 | ремонт в подъездах | под | 2 |  |  | ИП | ул.Тарутинская,д.200кор1 | № 12/21Т | протокол №10 от16.03.2021г
[5 empty] | 169782 | СавицкаяМ.В. | подъезд №1 и 2 | 31.05.21
35 | Замена оконных блоков | под | 2 |  |  | ИП | ул.Дружбы ,д.10 | № 14/21Т | предписание ГЖИ КО №649-ПР от 22.06.2021г
| в подъездах |  |  |  | 75432.11 | Мартышов И.Е. | подъезд№5 и 6 | 01.07.21
36 | дезинсекция | под | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.8 | №1/01 | обращения жителей
[5 empty] | 1026.8 | "ВАШ ДОМ" | подвал | 13.01.21
37 | техническое обслуживание | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 кор2 | №109ТО/18 | приложениие 5 к договору
| теплосчетчика на системе ГВС |  |  |  | 1700 | "Техноус" | подвал | 11.12.18
38 | поверка приборов учета | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Дружбы ,д.6 | №95ПВ/21 | уведомление
| отопления |  |  |  | 29250 | "Техноус" | подвал | 18.03.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 29250
39 | поверка приборов учета | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Дружбы ,д.15 | №92ПВ/21 | уведомление
| отопления |  |  |  | 28750 | "Техноус" | подвал | 18.03.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 28750
40 | поверка приборов учета | шт | 5 |  |  | ООО | ул.Дружбы ,д.18 | №100ПВ/21 | уведомление
| отопления и гвс |  |  |  | 41050 | "Техноус" | подвал | 18.03.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 41050
41 | замена комплекта термопреобразователей | шт | 2 |  |  | ООО"Энерго | ул.Дружбы ,д.18 | №95-21 | уведомление
| отопления и гвс |  |  |  | 6300 | Сервис" | подвал | 22.06.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 6300
42 | поверка приборов учета | шт | 6 |  |  | ООО | ул.Дружбы ,д.19 | №82ПВ/21 | уведомление
| отопления |  |  |  | 42500 | "Техноус" | подвал-ввод №1 и2 | 18.03.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 42500
43 | замена тепловычеслителя | шт | 2 |  |  | ООО"Энерго | ул.Дружбы ,д.19 | №63-21 | уведомление
| блок питания | шт | 2 |  | 29370 | Сервис" | подвал | 17.05.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 29372
44 | поверка приборов учета | шт | 3 |  |  | ООО | ул.Тарутинская ,д.171кор1 | №148ПВ/21 | уведомление
| отопления |  |  |  | 23350 | "Техноус" | подвал- | 07.04.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 23350
45 | замена тепловычеслителя | шт | 1 |  |  | ООО"Энерго | ул.Тарутинская ,д.171кор1 | №90-21 | уведомление
| блок питания | шт | 1 |  | 14685 | Сервис" | подвал | 07.04.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 14686
46 | поверка приборов учета | шт | 3 |  |  | ООО | ул.Тарутинская ,д.186кор1 | №91ПВ/21 | уведомление
| отопления |  |  |  | 23850 | "Техноус" | подвал- | 18.03.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 23850
47 | замена тепловычеслителя | шт | 1 |  |  | ООО"Энерго | ул.Тарутинская ,д.186кор1 | №62-21 | уведомление
| блок питания | шт | 1 |  | 14685 | Сервис" | подвал | 17.03.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 14686
48 | поверка приборов учета | шт | 4 |  |  | ООО | пер.Ольговский ,д.11 | №96ПВ/21 | уведомление
| отопления |  |  |  | 29250 | "Техноус" | подвал- | 18.03.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 29250
49 | поверка приборов учета | шт | 4 |  |  | ООО | пер.Ольговский ,д.12 | №85ПВ/21 | уведомление
| отопления |  |  |  | 31200 | "Техноус" | подвал- | 18.03.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 31200
50 | замена тепловычеслителя | шт | 1 |  |  | ООО"Энерго | ул.Промышленная ,д.2 | №87-21 | уведомление
| блок питания | шт | 1 |  | 14685 | Сервис" | подвал | 31.03.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 14686
51 | поверка приборов учета | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Промышленная ,д.8 | №86ПВ/21 | уведомление
| отопления |  |  |  | 31200 | "Техноус" | подвал- | 18.03.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 31200
52 | поверка приборов учета | шт | 3 |  |  | ООО | ул.Тракторная ,д.49 | №90ПВ/21 | уведомление
| отопления |  |  |  | 23850 | "Техноус" | подвал- | 18.03.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 23850
53 | замена тепловычеслителя | шт | 1 |  |  | ООО"Энерго | ул.Тракторная ,д.49 | №61-21 | уведомление
| блок питания | шт | 1 |  | 14685 | Сервис" | подвал | 17.03.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 14686
54 | поверка приборов учета | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Забойная ,д.1/69 | №83ПВ/21 | уведомление
| отопления |  |  |  | 8050 | "Техноус" | подвал- | 18.03.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 8050
|  |  |  | ИТОГО | 664881.06
|  |  |  | ВСЕГО | 1001145.97
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________С.И.Румянцева