## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | сумма | Подрядная | Адреса | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  |  | организация
1 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 13 | № 213от | акт аварийности от 01.10.2021г
[5 empty] | 2151,80 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №1 | 01.10.21
2 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 12.5 | 19200 |  | ООО | ул.Ольговская,д.19 | №214от | акт аварийности от 01.10.2021г
| ремонт системы хвс | шт | 1 | 1004 | 20204 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.10.21
3 | ремонт системы хвс | мп | 9.65 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.184 | №215 | акт аварийности от 01.10.2021г
[5 empty] | 12871.8 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв.17 | 01.10.21
4 | ремонт кровли | м2 | 12,42 | 7975 |  | ООО | ул.Тарутинская,д.186кор1 | №216 | акт аварийности от 01.10.2021г
| остекление | м2 | 0,76 | 1839 | 9814 | "ЖРЭУ№8+" | кв.15,59 и подъезд л/кл | 01.10.21
5 | ремонт системы хвс | шт | 2 | 8287.8 |  | ООО | ул.Тарутинская,д.194кор1 | №217 | акт аварийности от 01.10.2021г
| ремонт системы электроснабжения | шт | 1 | 1037.4 | 9325.2 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв.19 | 01.10.21
6 | ремонт порога | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.202 | № 218 | акт аварийности от 31.08.2021г
[5 empty] | 23014.6 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд№1 | 01.10.21
7 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 1075 |  | ООО | ул.Дружбы,д.5 | № 219 | акт аварийности от 01.10.2021г
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 1075,00 | 2521.6 | "ЖРЭУ№8+" | кв.59 | 01.10.21
| ремонт системы водоотведения | мп | 0,3 | 371,60 |  |  | техэтаж
8 | ремонт системы водоотведения | мп | 3,4 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 | №220 | акт аварийности от 01.10.2021г
[5 empty] | 5864.2 | "ЖРЭУ№8+" | кв.99-102 | 01.10.21
9 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 кор2 | №221 | акт аварийности от 01.10.2021г
[5 empty] | 849 | "ЖРЭУ№8+" | кв.55 | 01.10.21
10 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.7 | №222 | акт аварийности от 01.10.2021г
[5 empty] | 696 | "ЖРЭУ№8+" | подвал -кв 22 | 01.10.21
11 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.8 | №223 | акт аварийности от 01.10.2021г
[5 empty] | 5172.4 | "ЖРЭУ№8+" | ВРУ | 01.10.21
12 | ремонт системы хвс | мп | 1.8 | 3140 |  | ООО | ул.Дружбы,д.9 | №224 | акт аварийности от 01.10.2021г
| ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 | 903 | 4043 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв.44 | 01.10.21
13 | ремонт порога | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.10 | №225 | акт аварийности от 30.09.2021г
[5 empty] | 17660.8 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №4 | 01.10.21
14 | ремонт системы водоотведения | мп | 10.3 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.12 | №226 | акт аварийности от 01.10.2021г
[5 empty] | 20483.2 | "ЖРЭУ№8+" | от фундамента до колодца | 01.10.21
15 | ремонт системы водоотведения | мп | 6.6 |  |  | ООО | пер.Ольговский ,д.9 | №227 | акт аварийности от 31.10.2021г
[5 empty] | 16510 | "ЖРЭУ№8+" | кв.6-10 | 01.10.21
16 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 3 | 3429.4 |  | ООО | пер.Ольговский ,д.11 | №228 | акт аварийности от 31.10.2021г
| окраска газопровода | м2 | 29.52 | 12754 | 16183.4 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и по фасаду | 01.10.21
17 | ремонт системы гвс | мп | 1.5 |  |  | ООО | ул.Тракторная ,д.49 | №229 | акт аварийности от 01.10.2021г
[5 empty] | 1685.6 | "ЖРЭУ№8+" | кв.49 | 01.10.21
18 | ремонт порога | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Тракторная ,д.52 | №230 | акт аварийности от 31.08.2021г
[5 empty] | 5451.4 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд№2 и 3 | 01.10.21
19 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 6 |  |  | ООО | ул.Отбойная,д.18/2 | №231 | акт аварийности от 01.10.2021г
[5 empty] | 7831.6 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.10.21
20 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 0.5 | 9647.2 |  | ООО | ул.Промышленная,д.2 | №232 | акт аварийности от 01.10.2021г
| ремонт системы водоотведения | мп | 3.8 | 8651.8 | 18299 | "ЖРЭУ№8+" | кв.91,4 и 52-53 | 01.10.21
21 | ремонт системы гвс | шт | 7 | 15543.4 |  | ООО | ул.Промышленная,д.4 | №233 | акт аварийности от 01.10.2021г
| ремонт системы теплоснабжения | мп | 0.75 | 1705.6 | 24013.6 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.10.21
| ремонт фасада-штукатурка | м2 | 1.3 | 6764.6 |  |  | кв.93 и 76
22 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 1 |  |  | ООО | ул.Северная ,д.65/2 | № 234 | акт аварийности от 01.10.2021г
[5 empty] | 2440.6 | "ЖРЭУ№8+" | кв.8 | 01.10.21
23 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 1.2 | 2631 |  | ООО | ул.Забойная ,д.3 | №235 | акт аварийности от 24.06.2021г
| ремонт системы гвс | мп | 2.6 | 11051.4 | 23102.4 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.10.21 | акт аварийности от 06.09.2021г
| ремонт кровли | м2 | 8.56 | 9420 |  |  | кв.115,116,28,43 |  | акт аварийности от 21.09.2021г
24 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.7кор1 | №236 | акт аварийности от 01.10.2021г
[5 empty] | 1195.6 | "ЖРЭУ№8+" | кв.59 | 01.10.21
25 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.15 | №237 | акт аварийности от 01.10.2021г
[5 empty] | 849 | "ЖРЭУ№8+" | кв.53 | 01.09.21
26 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 724,,80 |  | ООО | пер.Малинники,д.17 | №238 | акт аварийности от 01.10.2021г
| ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 | 696 | 7316.8 | "ЖРЭУ№8+" | кв.8,подвал | 01.10.21
| ремонт системы электроснабжения | шт | 2 | 2610.7 |  |  | кв.87,89
| ремонт системы водоотведения | мп | 2.4 | 3285.3 |  |  | кв.40,41
|  |  |  | ИТОГО | 257398.8
27 | Ремонт фасада | м2 | 16.73 |  |  | ИП | ул.Тарутинская ,д.200кор1 | № 25/21Т | протокол №55 от11.10.2021г
| утепление |  |  |  | 25100.6 | Рудов А.А. | кв.6,10,14,18 | 12.10.21
28 | Ремонт фасада | мп | 52.7 |  |  | ИП | ул.Дружбы,д.11 | №23/21Т | акт аварийности
| межпанельные швы |  |  |  | 18561.6 | Рудов А.А. | кв.27,57,75 | 11.10.21 | от 30.09.2021
29 | Ремонт фасада | мп | 45.5 |  |  | ИП | пер.Ольговский,д.9 | №24/21Т | акт аварийности
| межпанельные швы |  |  |  | 16094.2 | Рудов А.А. | кв.10 | 11.10.21 | от 30.09.2021
30 | ремонт лестничной клетки | шт | 1 |  |  | ИП | ул.Тарутинская ,д.171кор1 | № 20/21Т | предписание ГЖИ КО №671/2
[5 empty] | 116855 | Савицкая М.В. | подъезд№4 | 16.09.21 | от 14.05.2021
31 | Замена оконных блоков | под | 4 |  |  | ИП | ул.Ольговская ,д.13 | №22/21Т | протокол №52 от11.10.2021г
| в подъездах |  |  |  | 404122 | Мартышов И.Е. | подъезд№1,2,3,4 | 11.10.21
32 | техническое обслуживание тепло- | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 кор2 | №109ТО/18 | приложениие 5 к договору
| счетчика на системе ГВС и отопление | шт | 1 |  | 3400 | "Техноус" | подвал | 11.12.18
33 | прочистка вентиляционных каналов | кан | 1 |  |  | ООО | ул.Тракторная,д.52 | №ДВК/140 | акт аварийности
[5 empty] | 2052 | "ЖСРСУ" | кв.30 | 27.09.21 | от13.09.2021г
34 | поверка приборов учета | шт | 3 |  |  | ООО | ул.Дружбы ,д.13 | №30/21 | протокол №56 от 15.10.2021г
| отопления |  |  |  | 28120 | "ИНВЕНСИС" | подвал | 01.11.21 |  | 28120
|  |  |  | ИТОГО | 614305.4
|  |  |  | ВСЕГО | 871704.2
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________С.И.Румянцева