## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА АПРЕЛЬ 2022 ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | сумма | Подрядная | Адреса |  | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  |  | организация
1 | монтаж поручня | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 3 |  | № 49от | обращение кв.33 от 01.04.2022г
[5 empty] | 5937,60 | "ЖРЭУ№8+" | ппдъезд№2 |  | 01.04.22
2 | ремонт системы водоотведения | мп | 3.2 | 5001.6 |  | ООО | ул.Ольговская,д. 14 |  | №50 | акт аварийности от 01.04.2022г
| ремонт системы гвс | шт | 4 | 10432.4 | 15434 | "ЖРЭУ№8+" | подвал кв.14 и 8 |  | 01.04.22
3 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 1,36 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.171кор2 |  | №51 | акт аварийности от 01.04.2022г
[5 empty] | 4052.2 |  | подвал |  | 01.04.22
4 | ремонт системы водоотведения | мп | 1,56 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.186кор1 |  | № 52 | акт аварийности от 01.04.2022г
[5 empty] | 2575.4 | "ЖРЭУ№8+" | кв.41 |  | 01.04.22
5 | ремонт системы водоотведения | мп | 8.2 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.188 |  | №53от | акт аварийности от 01.04.2022г
[5 empty] | 11418.8 | "ЖРЭУ№8+" | подвал под кв.1-4 |  | 01.04.22
6 | ремонт системы хвс | мп | 1.5 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.192 |  | №54 | акт аварийности от 01.04.2022г
[5 empty] | 6696 | "ЖРЭУ№8+" | кв.2 |  | 01.04.22
7 | ремонт системы хвс | шт | 4 |  |  | ООО | пер.Ольговский,д.12 |  | №55 | акт аварийности от 01.04.2022г
[5 empty] | 1694.4 | "ЖРЭУ№8+" | кв.14 |  | 01.04.22
8 | ремонт системы гвс | шт | 1 | 1907.2 |  | ООО | пер.Дорожный,д.8 |  | №56 | акт аварийности от 01.04.2022г
| ремонт системы хвс | шт | 1 | 1907.2 | 3814.4 | "ЖРЭУ№8+" | кв. 35 |  | 01.04.22
9 | замена почтовых ящиков | шт | 45 | 37112 |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 |  | №57 | заявления совета дома
| ремонт системы электроснабжения | шт | 1 | 1311.8 | 38423 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд 3,4,6. и кв.49 |  | 01.04.22 | акт аварийности от 01.04.2022г
10 | окраска газопровода | м2 | 40.4 | 15978.4 |  | ООО | ул.Дружбы,д.8 |  | №58 | акт №714 от 04.02.2022
| ремонт системы гвс | мп | 1 | 1411.2 | 17398.6 | "ЖРЭУ№8+" | по фасаду и кв.76 |  | 01.04.22 | акт аварийности от 01.04.2022г
11 | окраска газопровода | м2 | 33.94 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.9 |  | №59 | акт №501 от 08.02.2022
[5 empty] | 13418.8 | "ЖРЭУ№8+" | по фасаду |  | 01.04.22
12 | ремонт системы водоотведения | мп | 11 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.11 |  | №60 | акт аварийности от 01.04.2022г
[5 empty] | 15649 | "ЖРЭУ№8+" | подвал №6 |  | 01.04.22
13 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.12 |  | №61 | акт аварийности от 01.04.2022г
[5 empty] | 1256.2 | "ЖРЭУ№8+" | кв.39 |  | 01.04.22
14 | окраска газопровода | м2 | 25.16 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.13 |  | №62 | акт №611 от 14.01.2022
[5 empty] | 10379 | "ЖРЭУ№8+" | фасад |  | 01.04.22
15 | ремонт системы водоотведения | мп | 3 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.19 |  | №63 | акт аварийности от 01.04.2022г
[5 empty] | 5182.2 | "ЖРЭУ№8+" | кв.40 |  | 01.04.22
16 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Врубовая,д.2/63 |  | №64 | акт аварийности от 01.04.2022г
[5 empty] | 967.8 | "ЖРЭУ№8+" | вводной щит ВРУ |  | 01.04.22
17 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тракторная,д.52 |  | №65 | акт аварийности от 01.04.2022г
[5 empty] | 1411.8 | "ЖРЭУ№8+" | кв.46 |  | 01.04.22
18 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 3.5 | 5280.6 |  | ООО | ул.Новослободская,д.20 |  | №66 | акт аварийности от 01.04.2022г
| ремонт системы электроснабжения | шт | 3 | 666.6 | 5947.2 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и подъезд |  | 01.04.22
19 | ремонт системы хвс | шт | 4 | 4207.2 |  | ООО | ул.Промышленная,д.4 |  | №67 | акт аварийности от 01.04.2022г
| ремонт системы гвс | шт | 4 | 4207.2 | 8414.4 | "ЖРЭУ№8+" | кв 20,81 |  | 01.04.22
20 | ремонт системы хвс | шт | 5 | 1843 |  | ООО | ул.Промышленная,д.6 |  | №68 | акт аварийности от 01.04.2022г
| ремонт системы водоотведения | мп | 3.8 | 5635.2 | 7478.2 | "ЖРЭУ№8+" | кв 112 |  | 01.04.22
21 | ремонт системы гвс | мп 4,5 | 1 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.10 |  | №69 | акт аварийности от 01.04.2022г
[5 empty] | 8703.6 | "ЖРЭУ№8+" | кв 60 |  | 01.04.22
22 | замена почтовых ящиков | шт | 65 |  |  | ООО | ул.Механизаторов,д.23 |  | №70 | акт аварийности от 28.03.2022г
[5 empty] | 54074 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд№2,3,5,6 |  | 01.04.22
23 | ремонт системы электроснабжения | шт | 2 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.7кор1 |  | №71 | акт аварийности от 01.04.2022г
|  | шт | 0 |  | 2706.8 | "ЖРЭУ№8+" | кв 53 -54 |  | 01.04.22
24 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 1119.4 |  | ООО | пер.Малинники,д.7кор2 |  | №72 | акт аварийности от 01.04.2022г
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 1119.4 | 2238.8 | "ЖРЭУ№8+" | кв 37 |  | 01.04.22
25 | ремонт системы хвс | шт | 6 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.17 |  | №73 | акт аварийности от 01.04.2022г
[5 empty] | 6863 | "ЖРЭУ№8+" | кв 74,86 |  | 01.04.22
26 | ремонт лестничных клеток | под | 1 |  |  | ИП | ул.Дружбы,д. 6 |  | № 12/22Т | предписание ГЖИ КО
[5 empty] | 136000 | Савицкая М.В. | подъезд №4 | 6 | 25.03.22 | №1365 от 31.08.2021
27 | ремонт лестничных клеток | под | 1 |  |  | ИП | ул.Дружбы,д. 6 |  | № 13/22Т | протокол №36от12.07.2021г
[5 empty] | 136000 | Савицкая М.В. | подъезд №4 | 3 | 25.03.22
28 | техническое обслуживание тепло- | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 кор2 |  | №109ТО/18 | приложениие 5 к договору
| счетчика на системе отопление |  |  |  | 1700 | "Техноус" | подвал |  | 11.12.18
29 | замена козырька | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Промышленная ,д.36 |  | №2-П-ТП/22 | предостережение №295
| над входом в подъезд |  |  |  | 43643.25 | "Технопром" | подъезд №2 |  | 14.03.22 | от 25.03.2022