## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА ИЮНЬ 2022 ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | сумма | Подрядная | Адреса |  | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  |  | организация
1 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 10кор1 |  | № 101от | акт аварийности от 04.05.2022г
[5 empty] | 1291,8 | "ЖРЭУ№8+" | кв.8 |  | 04.05.22
2 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 | 1850.2 |  | ООО | ул.Ольговская,д. 14 |  | №102 | акт аварийности от 04.05.2022г
| ремонт системы гвс | мп | 1 | 2617.6 | 4467.8 | "ЖРЭУ№8+" | кв.59 |  | 04.05.22
3 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 15 |  | №103 | акт аварийности от 04.05.2022г
[5 empty] | 1225.2 | "ЖРЭУ№8+" | над подъездом |  | 04.05.22
4 | ремонт системы электроснабжения | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 16 |  | № 104 | акт аварийности от 04.05.2022г
[5 empty] | 1577.2 | "ЖРЭУ№8+" | над подъездом№1 и 2 |  | 04.05.22
5 | обрезка деревьев | шт |  |  |  | ООО | пер.Ольговский,д. 12 |  | №105от | акт аварийности от 29.04.2022г
[5 empty] | 14034 | "ЖРЭУ№8+" | дворовая территория
6 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 кор2 |  | №106 | акт аварийности от 04.05.2022г
[5 empty] | 1321,40р | "ЖРЭУ№8+" | дворовая территория |  | 04.05.22
7 | ремонт кровли | м2 | 4 | 4658.8 |  | ООО | ул.Дружбы,д.11 |  | №107 | акт аварийности от 04.05.2022г
| ремонт системы хвс | шт | 1 | 1030.2 | 8115.8 | "ЖРЭУ№8+" | кв.20,35,100,34 и 36 |  | 04.05.22
8 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 | 1194.6 |  |  | подвал
| ремонт системы электроснабжения | шт | 1 | 1232.2 |  |  | подъезд№1
9 | ремонт системы теплоснабжения | сек | 12 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.12 |  | №108 | акт аварийности от 04.05.2022г
[5 empty] | 17166.8 | "ЖРЭУ№8+" | кв.72 |  | 04.05.22
10 | ремонт системы водоотведения | мп | 3 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.18 |  | №109 | акт аварийности от 04.05.2022г
[5 empty] | 5860 | "ЖРЭУ№8+" | кв.35 |  | 04.05.22
11 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.19 |  | №110 | акт аварийности от 04.05.2022г
[5 empty] | 5736 | "ЖРЭУ№8+" | подвал-узел управления |  | 04.05.22
12 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.186 |  | №111 | акт аварийности от 04.05.2022г
[5 empty] | 1291.8 | "ЖРЭУ№8+" | кв.47 |  | 04.05.22
13 | ремонт системы электроснабжения | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.186кор1 |  | №112 | акт аварийности от 04.05.2022г
[5 empty] | 1780.8 | "ЖРЭУ№8+" | кв.1 и 5 |  | 04.05.22
14 | распиловка и вывоз | м3 | 3.72 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.188 |  | №113 | акт аварийности от 04.05.2022г
[5 empty] | 21005 | "ЖРЭУ№8+" | дворовая территория |  | 04.05.22
15 | ремонт системы хвс | мп | 8 |  |  | ООО | пер.Ольговский,д.11 |  | №114 | акт аварийности от 04.05.2022г
| (поливочный вывод) |  |  |  | 3558 | "ЖРЭУ№8+" | подвал -4 подъезда |  | 04.05.22
16 | ремонт системы гвс | мп | 109.3 | 192591 |  | ООО | ул.Тракторная,д.49 |  | №115 | акт аварийности от 01.06.2022г
| ремонт системы хвс | мп | 2.5 | 3530.4 | 258390 | "ЖРЭУ№8+" | подвал
| ремонт системы теплоснабжения | шт | 69 | 62268.6 |  |  |  |  | 04.05.22
17 | ремонт системы электроснабжения | мп | 2 |  |  | ООО | ул.Новослободская,д.20 |  | №116 | акт аварийности от 04.05.2022г
[5 empty] | 975 | "ЖРЭУ№8+" | тамбур |  | 04.05.22
18 | снос,распиловка и вывоз | шт | 5 | 13002 |  | ООО | ул.Механизаторов,д.20 |  | №117 | акт №455-Э-22 от 05.07.21г
| ремонт системы теплоснабжения | мп | 2.5 | 4800 | 17802 | "ЖРЭУ№8+" | дворовая те-рия и подвал |  | 04.05.22 | акт аварийности от 01.06.2022г
19 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.2 |  | №118 | акт аварийности от 04.05.2022г
[5 empty] | 3712 | "ЖРЭУ№8+" | кв 110 |  | 04.05.22
20 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.36 |  | №119 | акт аварийности от 04.05.2022г
[5 empty] | 2246.2 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд - лест. клетки |  | 04.05.22
21 | ремонт системы водоотведения | мп | 7.5 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.7кор1 |  | №120 | акт аварийности от 04.05.2022г
[5 empty] | 15478 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд№4 |  | 04.05.22
22 | ремонт системы водоотведения | мп | 6 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.8 |  | №121 | акт аварийности от 04.05.2022г
[5 empty] | 8556 | "ЖРЭУ№8+" | над кв.20 |  | 04.05.22
23 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 31 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.7кор1 |  |  | акт аварийности от 04.05.2022г
[6 empty] | "ЖРЭУ№8+" | подвал |  | 04.05.22
24 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 2 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.6 |  | №123 | акт аварийности от 04.05.2022г
| ремонт системы электроснабжения | шт | 2 |  |  | "ЖРЭУ№8+" | кв 37 |  | 04.05.22
25 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 8 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.9 |  | №98 | акт аварийности от 04.05.2022г
[6 empty] | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв 70,60 |  | 04.05.22
26 | ремонт кровли | м2 | 7.6 |  |  | ООО | ул.Забойная,д.1/69 |  | №99 | акт аварийности от 04.05.2022г
[6 empty] | "ЖРЭУ№8+" | над кв.34 |  | 04.05.22
27 | снос,распиловка и вывоз деревьев | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Северная,д.65/2 |  | №100 | акт аварийности от 08.04.2022г
[6 empty] | "ЖРЭУ№8+" | над кв.34 |  | 04.05.22
ИТОГО
28 | ремонт лестничных клеток | под | 1 |  |  | ИП | пер.Ольговский,д. 11 |  | № 15/22Т | протокол №8от17.03.2022г
[5 empty] | 135000 | Савицкая М.В. | подъезд №4 | 4 | 25.03.22
29 | ремонт фасада | м2 | 8.9 |  |  | ИП | ул.Промышленная,д. 8 |  | № 18/22Т | предписаниеГЖИ КО №2239
| (утепление) |  |  |  | 17800 | Рудов А.А. | кв.14 |  | 01.06.22 | от 11.01.2022г
29 | ремонт фасада | м2 | 14.3 |  |  | ИП | пер.Малинники,д. 17 |  | № 20/22Т | протокол №18от07.04.2022г
| (утепление) |  |  |  | 24862.6 | Рудов А.А. | кв.32 |  | 09.06.22
31 | ремонт фасада | м2 | 17.4 |  |  | ИП | пер.Малинники,д. 6 |  | № 21/22Т | предостережение №41
| (утепление) |  |  |  | 31955.6 | Рудов А.А. | кв.83 |  | 09.06.22 | от 02.02.2022г
31 | ремонт кровли | м2 | 50 |  |  | ИП | ул.Шахтеров,д. 13 |  | № 19/22Т | акт аварийностиот 01.06.2022г
[5 empty] | 54315 | Рудов А.А. | кв.48 |  | 01.06.22 | от 02.02.2022г
33 | ремонт кровли | м2 | 24.1 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д. 2 |  | №22/22 | акт аварийностиот 01.06.2022г
[5 empty] | 43609 | "Ваш Дом" | кв.51,57,,111,,115,117 |  | 10.06.22
32 | обрезка деревьев | шт | 1 |  |  | ИП | ул.Механизаторов,д.23 |  | №593 | заявления собственников
[5 empty] | 18000 | Сучилин В.А | придомовая территория |  | 20.06.22 | акт №455-Э-22 от 05.07.21г
16 | прочистка вентиляционного | кан | 3 |  |  | ООО | ул.Северная,д.65/2 |  | №ДВК/76 | акт аварийности
| канала |  |  |  | 5700 | "ЖСРСУ" | кв.19,23,27 |  | 21.12.21 | от21.06.2022г
32 | обрезка деревьев | шт | 1 |  |  | ИП | ул.Тарутинская,д.194кор1 |  | №??7 | заявления собственников
[6 empty] | Сучилин В.А | придомовая территория |  | 20.06.22 | акт №455-Э-22 от 05.07.21г????
|  |  |  | ИТОГО | 0
|  |  |  | ВСЕГО | 693747.8
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________С.И.Румянцева